## 18,46
ПЕРЕЧЕНЬ и СТОИМОСТЬ
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества МКД выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом
| п. Малиновский, ул. Первомайская, д. 9б |  | с 07.02.2015
№ п/п | Наименование работ | Периодичность | Стоимость услуг, руб. за 1 м2 в месяц | Годовая плата, 1 м2 общей площади, руб в год
2-х и 3-х этажные дома центральное отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, канализация, газоснабжение
1. | Содержание общего имущества в многоквартирном доме, в т.ч. |  | 8.67 | 104.04
1.1. | Работы, выполняемые при проведении частичных, технических осмотрах и обходах отдельных элементов и помещений жилых домов | Общие осмотры 2 раза в год: весной и осенью. Внеочередные осмотры через 1-2 суток после аварий и стихийных бедствий. | 3.84 | 46.08
1.1.1. | Крыши, фундаменты, стены и фасады. оконные и дверные заполнения, лестницы, балконные плиты, крыльца - мелкие ремонты. | При частичных и общих осмотрах и по мере необходимости ( по заявке) | 0.81 | 9.72
1.1.2. | Закрытие подвальных дверей, лазов на замки, замена вышедших из строя подъездных указателей и других элементов визуальной информации. | По мере выявления при осмотрах | 0.04 | 0.48
1.1.3. | Центральное отопление: проверка устройств в чердачных и подвальных помещениях, ликвидация воздушных пробок, мелкий ремонт изоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, осмотр и очистка регулировочных кранов, вент | Два раза в год при общих осмотрах | 1.11 | 13.32
1.1.4. | Водоснабжение: устранение незначительных неисправностей в системах водопровода - смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, прочистка трубопроводов. | По мере необходимости (по заявке) | 0.53 | 6.36
1.1.5. | Водоотведение: устранение незначительных неисправностей в системах канализации - устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов в местах общего пользования. | По мере необходимости (по заявке) | 0.5 | 6
1.1.6. | Электросети, электротехнические устройства: устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств-протирка электролампочек, смена перегоревших электролампочек, ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки в местах общего пользования. | Два раза в год, при общих осмотрах и по мере необходимости | 0.66 | 7.92
1.1.7. | Вентиляция: проверка исправности вентканалов для домов с газовым оборудованием, вентиляционных каналов санузлов и ванных комнат. | Два раза в год при частичных и общих осмотрах | 0.19 | 2.28
1.2. | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период. |  | 0.46 | 5.52
1.2.1. | Уборка мусора и грязи с кровли | Один раз в год (в весенне-летний период) | 0.03 | 0.36
1.2.2. | Удаление с крыш снега и наледей над подъездами и пешеходными дорожками. | Один раз (весной) | 0.17 | 2.04
1.2.3. | Ремонт просевших отмосток. | Один раз в год (в весенне-летний период) | 0.17 | 2.04
1.2.4. | Консервация систем отопления. | Один раз в год (в весенне-летний период) | 0.09 | 1.08
1.3. | Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период. |  | 0.33 | 3.96
1.3.1. | Утепление чердачных перекрытий, закрытие и ремонт слуховых окон и жалюзи, замена разбитых стекол окон и их укрепление в подъездах, ремонт пружин входных дверей. | Один раз в год (в осенне-зимний период) | 0.33 | 3.96
1.4. | Прочие работы |  | 4.04 | 48.48
| Аварийное обслуживание: | Круглосуточно | 4.04 | 48.48
центральное отопление - ремонт и замена аварийно-поврежденной арматуры, ликвидация течи путем уплотнения труб, арматуры и нагревательных приборов, смена небольших участков трубопроводов (до 2 м), выполнение сварочных работ при ремонте.
водопровод и канализация - смена небольших участков трубопровода (до 2 м), ликвидация засора канализации внутри строения, ликвидация засора канализационных труб "лежаков" до первого колодца, заделка свищей и зачеканка раструбов.
электросети и электротехнические устройства - замена неисправных участков электрической сети, замена предохранителей, автоматических выключателей на вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитах, ремонт электрощитов.
Сопутствующие работы при ликвидации аварий - откачка воды из подвала, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправностей.
2. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | 8.96 | 107.52
2. | Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме . |  | 7.04 | 84.48
2.1. | Текущий ремонт конструктивных элементов жилых зданий в т.ч. | Один раз в 3-5 лет | 4.7 | 56.4
2.1.1 | Фундаменты и подвальные помещения: заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др., установление местных деформаций путем перекладки, усиление и др, восстановление участков гидроизоляции фундаментов. |  | 2.49 | 29.88
2.1.2 | Стены и фасады: герметизация стыков, смена участков.
2.1.3 | Перекрытия (в местах общего пользования):частичная смена отдельных элементов; заделка швов и трещин; укрепление и окраска.
2.1.4 | Крыши: усиление элементов деревянной стропильной системы, антисептирование и антиперирование; устранение неисправностей асбестоцементных и других кровель, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции.
2.1.5 | Оконные и дверные заполнения (в местах общего пользования): - смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений, постановка пружин упоров, смена оконных и дверных проемов.
2.1.6 | Лестницы, балконы, крыльца: ( зонты- козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей - заделка выбоин, трещин ступеней и площадок, замена отдельных ступеней, проступей и подступенков, частичная замена и укрепление металлических пе
2.1.7 | Полы (в местах общего пользования): восстановление или замена отдельных участков.
2.1.8 | Вентиляционные каналы: восстановление вентканалов для домов с газовым оборудованием,вентиляционных каналов санузлов и ванных комнат. |  | 0.57 | 6.84
2.1.9 | Подъезды - восстановление отдельными участками стен, потолков, полов. Покраска, побелка в местах общего пользования. |  | 1.64 | 19.68
2.2. | Текущий ремонт общих коммуникаций в т.ч. | Один раз в 3-5 лет | 2.34 | 28.08
2.2.1 | Центральное отопление: ремонт отдельных участков трубопроводов, секций, отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры, установка (при необходимости) воздушных кранов, утепление труб, приборов, промывка радиаторов в местах общего пользования. |  | 1.08 | 12.96
2.2.2 | Водоснабжение: уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, фасонных частей, ревизий, восстановление изоляции трубопроводов, гидравлические испытания системы. |  | 0.36 | 4.32
2.2.3 | Водоотведение: укрепление фасонных частей, ревизий, прочистка дворовой канализации до колодца. |  | 0.34 | 4.08
2.2.4 | Электросети, электротехнические устройства: замена неисправных участков электрической сети здания, замена вышедших из строя выключателей, светильников в местах общего пользования. |  | 0.56 | 6.72
3. | Поддержание санитарного состояния зданий и придомовых территорий |  | 2.75 | 33
3.1. | Вывоз твердых бытовых отходов, уборка мест контейнерных площадок | 3 раза в неделю | 2.75 | 33
| Итого: |  | 18.46 | 221.52